## CÁLCULO
DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE MUESTRAS Y FRECUENCIA DE MUESTREO PARA LAS EPSA
(NOTA: LLENADO SOLO EN CELDAS CON FONDO COLOR CELESTE)
EPSA: |  |  |  | GESTIÓN:
SITEMA DE ABASTECIMIENTO:
POBLACION ABASTECIDA: |  |  |  | CATEGORIA:
PASO 1 Determinación de la cantidad mínima de muestras para análisis al año utilizando la Tabla N° 6
Calculo de muestras en la red/mes sin redondeo: |  |  | 1 POR TRIMESTRE
Calculo de muestras en la red/mes con redondeo simple: |  |  | 1 POR TRIMESTRE
Comparacion Paso 2, resultado de muestras en la red/mes |  |  | 1 POR TRIMESTRE
Calculo de muestras en la red/año |  |  | 1 POR TRIMESTRE
PASO 2. Determinación de puntos de muestreo en la Red
Calculo de puntos de muestreo/semana sin redondeo: |  |  | 1 POR TRIMESTRE
Calculo de puntos de muestreo/semana con redondeo sup. : |  |  | 1 POR TRIMESTRE
3ro Calculo de puntos de muestreo en la red/mes: |  |  | 1 POR TRIMESTRE
PASO 3. Ubicación de los puntos de muestreo
La ubicación de los puntos de muestreo se determinará conforme a los criterios definidos en el numeral 40 del Reglamento.
PASO 4. Determinación de la frecuencia de muestreo y parámetros de controlutilizado la Tabla 7.
TIPO DE FUENTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (MARCAR UNA X)
SUPERFICIAL O MEZCLA | CALCULO CON TABLA 1
SUBTERRANEA | CALCULO CON TABLA 2
TABLA 1 FRECUENCIA MINIMA Y PARAMETROS DE CONTROL FUENTE SUPERFICIAL O MEZCLA
POBLACIÓN ABASTECIDA (hab.) | PARÁMETRO DE CONTROL |  | SALIDA DE TANQUE DE DESINFECCIÓN |  | RED DE DISTRIBUCIÓN
<=2000 | MÍNIMO |  | - |  | -
| BÁSICO |  | - |  | -
| COMPLEMENTARIO |  | - |  | -
TABLA 2 FRECUENCIA MINIMA Y PARAMETROS DE CONTROL FUENTE SUBTERRANEA
POBLACIÓN ABASTECIDA (hab.) | PARÁMETRO DE CONTROL |  | SALIDA DE TANQUE DE DESINFECCIÓN |  | RED DE DISTRIBUCIÓN
<=2000 | MÍNIMO |  | - |  | -
| BÁSICO |  | - |  | -
| COMPLEMENTARIO |  | - |  | -
PASO 5. Resumen del Numero de Muestras Anuales, parametros de control y tipo de análisis (fisicoquímicos y bacteorologicos)
PARÁMETROS DE CONTROL | NÚMERO DE MUESTRAS A SER ANALIZADAS AL AÑO A LA SALIDA DE PPA O TANQUE DE DESINFECCIÓN |  | NÚMERO DE MUESTRAS A SER ANALIZADAS AL AÑO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN |  | TOTAL DE NÚMERO DE MUESTRAS A SER ANALIZADAS AL AÑO EN EL SISTEMA
| 1 |  | 2 |  | 3=2+1
MÍNIMO- TABLA N°1 (FISICO QUIMICO) | [5 empty] | 0
0
MÍNIMO- TABLA N°1 (BACTEROLÓGICO) | [5 empty] | 0
0
BASICO- TABLA N°2 (FISICO-QUIMICO) | [5 empty] | 0
0
BASICO- TABLA N°2 (BACTERÓLOGICO) | [5 empty] | 0
0
COMPLEMENTARIO - TABLA N°3 (FISICO-QUIMICO) | [5 empty] | 0
0
COMPLEMENTARIO - TABLA N°3 (BACTEORÓLOGICO) | [5 empty] | 0
0
COMPLEMENTARIO - TABLA N°3 (TRIHALOMETANOS) | [5 empty] | 0
| - |  | 1 |  | 1 | 1
NOTA: SE CONSIDERA COMO EL NÚMERO DE MUESTRAS DETERMINADAS PARA LA EPSA (MUESTRAS RECOMENDADAS)
PASO 6. Calculo de numero de muestras en fuentes, directamente con el criterio de 2 veces al año en epoca seca y humeda o en su defecto en el punto de mezcla de varias fuentes que integran el sistema (Numeral 48. del Reglamento de la NB 512)
NUMERO DE FUENTES (COLOCAR NÚMERO)
N° SUPERFICIALES
N° SUBTERRANEAS
N° TOTAL DE FUENTES | 0
PARÁMETROS DE CONTROL | MUESTRAS EN EPOCA DE ESTIAJE | MUESTRAS EN EPOCA DE LLUVIA | NÚMERO DE MUESTRAS A SER ANALIZADAS AL AÑO EN LA FUENTE O EN EL PUNTO DE MEZCLA DE FUENTES
MÍNIMO- TABLA N°1 (FISICO QUIMICO) | 0 | 0 | 0
MÍNIMO- TABLA N°1 (BACTERÓLOGICO) | 0 | 0 | 0
BASICO- TABLA N°2 (FISICO-QUIMICO) | 0 | 0 | 0
BASICO- TABLA N°2 (BACTERÓLOGICO) | 0 | 0 | 0
COMPLEMENTARIO - TABLA N°3 (FISICO-QUIMICO) | 0 | 0 | 0
COMPLEMENTARIO - TABLA N°3 (BACTEORÓLOGICO) | 0 | 0 | 0
(NOTA) SE CONSIDERA COMO EL NÚMERO DE MUESTRAS ANUALES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO