## Guía InfoSARH 2020
GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SARH PARA LAS EPSA v1.2020
CONTENIDO MINIMO |  |  | Ejemplo: | INFORMACION A REPORTAR POR LA EPSA
INFORMACION GENERAL | SIGLA Y RAZON SOCIAL DE LA EPSA* |  | SIGLA - RAZON SOCIAL
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA* |  | -
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE PERSONA JURIDICA)* |  | -
| NOMBRE DEL SARH* |  | POZO N° 1 PRODUCCION
| SITUACIÓN DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN * |  | Regularizacion o Renovación
| DERECHO PROPIETARIO DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL SARH * |  | Propio, alquilado. | Especificar el nombre del propietario e inquilino.
| NOMBRE DE LA EMPRESA PERFORADORA Y AÑO DE CONTRUCCION** |  | Empresa perforadora 1 - año 2015
INFORMACION TECNICA GENERAL | TIPO DE SARH, DE ACUERDO A NB-689 |  | Superficial o subterráneo. | Especificar si se trata de un SARH superficial (rio, riachuelo, arroyo, quebrada, lago o laguna) o subterráneo (vertiente, pozo somero h ≤ 30 [m.] o pozo profundo h > 30 [m.]).
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SARH |  | Ejemplo 1: Pozo perforado, profundidad de 100 [m.]. Se bombea a tanque elevado de 10 m3, para luego distribuir a las diferentes etapas de produccion que requieren agua. Ejemplo 2: Captación del rio X, tubería de aducción de 2 km de longitud y 4" de diámetro. Almacenamiento en tanque cisterna de 20 m3, tratamiento a través de microplanta y desinfección con hipoclorito de sodio. Almacenamiento de agua tratada en tanque elevado de 10 m3 para su posterior distribución a las áreas humedas del inmueble. | Descripción resumida de las características técnicas del SARH.
| PROTECCIÓN DEL SARH |  | SARH ubicado dentro el predio en área descubierta con cerco perimetral de malla olímpica, h=1.20 [m]. Cuenta con tapa en boca de pozo. | Se debe especificar dimensiones y materiales de elementos de protección (cerco perimetral, caseta, cámara de inspección, tapa en boca de pozo, etc.) que garanticen un funcionamiento sanitario del SARH.
| FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA POTABLE A LA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA A TRAVES DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA EPSA. |  | No es factible, por que el volumen requerido es muy alto (x m3/mes), poniendo en riesgo el servicio de agua potable de los usuarios de la zona. | Se deberá justificar la necesidad del SARH, estableciendo la imposibilidad técnica de dotar de agua en reemplazo del SARH.
| DISTANCIAS A LAS FUENTES Y/U OBRAS DE CAPTACION DE LA EPSA. |  | "y" [m] a la fuente "A" | Medir las distancias entre el SARH y las fuentes y/u obras de captacion de la EPSA.
| DISTANCIAS A LOS SARH MAS CERCANOS * |  | "x" [m] al SARH "B" | Medir las distancias entre el SARH y los SARH mas cercanos.
| CAUDAL EXPLOTADO A TRAVES DEL SARH* |  | "x" l/s ; "x"m3/h | Realizar un aforo para determinar el caudal extraído.
| Calidad del recurso hídrico extraído, descripción del tratamiento (si corresponde) y uso del mismo. * |  | Filtración, Desinfección, ninguno, etc…para riego de jardines, procesos productivos, limpieza de instalaciones, refrigeración, etc. | Describir si el agua extraída del SARH recibe algún tipo de tratamiento previo al uso y aprovechamiento de la misma, y en que actividades se lo utiliza.
| Calidad del agua residual descargada, descripción del tratamiento que se le da (si corresponde) y lugar de descarga. * |  | Tratamiento químico, biológico, unidades de tratamiento, etc. Descarga al alcantarillado sanitario operado por la EPSA. | Describir si el agua residual descargada recibe algún tipo de tratamiento, previo a la descarga, justificar si no requiere tratamiento. Especificar si descarga a red de alcantarillado sanitario o a cuerpo receptor. En caso de descargar a cuerpo receptor, indicar el nombre y tipo de cuerpo receptor.
INFORMACION TECNICA ESPECIFICA (POZOS) | DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POZO, INCLUYENDO: | Cabezal (para pozos perforados)* | El cabezal de H°, largo: x [m], ancho: y [m], alto: z [m] | Describir el cabezal, el cual corresponde a la estructura que protege la porción del encamisado del pozo que va por encima del nivel de terreno.
|  | Diámetro y material de las tuberías de succión e impulsión del pozo * | Ds = "x" Di = "y" Ts = (material) Ti = (material) | La tubería de succión, es por la que se extrae el agua del pozo con la bomba y la tubería de impulsión es la que expulsa el agua extraída por la bomba.
|  | Dimensiones y material del encamisado del pozo. * | a[cm] x b [cm] ó De = "d" [pulg] o [cm]; material: PVC E-80, FF, Aº, etc.
|  | Especificar funcionamiento del SARH * | 2 veces al día durante 4 horas. | Señalar cuantas horas al día se bombea agua del pozo o si el sistema funciona por gravedad.
|  | Prueba de bombeo * |  | La metodología consiste en bombear el pozo en el acuífero que se desea estudiar, durante un cierto tiempo, a un determinado caudal y medir la evolución del nivel piezométrico debido al bombeo. Establecer la relación existente entre el caudal y la depresión del nivel estático o dinámico para determinar la capacidad óptima de explotación del pozo.
|  | Sello Sanitario * |  | Se trata de un "cuello" que protege al acuífero de contaminantes externos. El hormigón se coloca en el espacio entre las paredes del pozo perforado y el encamisado del mismo, a una profundidad tal que no interfiera con la captación de agua.
|  | Filtros* | Tipo, Diámetro, Material, Longitud, Profundidad(es). | Describir las características técnicas de los filtros instalados dentro el pozo.
|  | Tuberías de recarga de grava de prefiltro |  | Son tuberías por las que se repone grava, que en ocasiones es extraída por la sobresucción del agua creando una cárcava o hueco en la parte trasera del encamisado, de agua. La extracción de limos en la succión del agua también debe ser señalada.
|  | Equipo de bombeo * | Bomba sumergible, superficial centrífuga, superficial de inyección | Se debe describir el tipo y la potencia de la bomba instalada y a que profundidad se encuentra instalada.
|  | Perfil litológico ** |  | El perfil litológico es la representación gráfica de la estratigrafía generalizada de un sector del suelo. Adjuntar el perfil proporcionado por la empresa perforadora.
|  | Verificación al cumplimiento del Reglamento de Pozos Profundos de la NB-689.* |  | Se debe verificar si el diámetro útil del pozo concuerda con el caudal a ser explotado, de acuerdo a la NB-689. En caso de incumplimiento, la EPSA debe justificar técnicamente.
LOCALIZACION DEL SARH | FOTO SATELITAL O CROQUIS DE LOCALIZACION DEL SARH. | (Foto satelital o croquis, indicando coordenadas, nombre del SARH, ubicación de SARH y/u obras de captación de la EPSA cercanas. Se entiende como cercanos, a distancias menores a 500 m.)
REPORTE FOTOGRAFICO | SE DEBE ADJUNTAR FOTOS DEL SARH QUE ILUSTREN MINIMAMENTE LO SIGUIENTE: | Protección del SARH | La foto debe ser clara, ilustrativa y debe mostrar lo especificado, en caso de no contar con la fotografía, se debe justificar.
|  | Boca de pozo o arranque de la obra de captación | La foto debe ser clara, ilustrativa y debe mostrar lo especificado, en caso de no contar con la fotografía, se debe justificar.
REPORTE FOTOGRAFICO | SE DEBE ADJUNTAR FOTOS DEL SARH QUE ILUSTREN MINIMAMENTE LO SIGUIENTE: | Panorámica con punto de referencia | La foto debe ser clara, ilustrativa y debe mostrar lo especificado, en caso de no contar con la fotografía, se debe justificar.
|  | Medidor (si cuenta con uno) | La foto debe ser clara, ilustrativa y debe mostrar lo especificado, en caso de no contar con la fotografía, se debe justificar.
REVISION DOCUMENTAL
N° | REQUISITOS |  | CUENTA / NO CUENTA | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
1 | Formulario Único de Regularización de SARH
2 | Solicitud de Regularización del SARH del usuario a la EPSA.
3 | Fotocopia de Licencia Ambiental (o IRAP con el que cuente la AOP)
4 | Fotocopia de Licencia de Funcionamiento o Padrón Municipal
5 | Fotocopia de Certificado de Matrícula de Comercio (FUNDEMPRESA)
6 | Fotocopia de Canet de Identidad del Representante Legal
7 | Fotocopia de Poder del Representante Legal (notariado)
8 | Solicitud de Regularización del SARH de la EPSA a la AAPS.
CONCLUSIONES |  | La EPSA deberá establecer claramente lo siguiente: - La no factibilidad de dotar el agua requerida en cantidad, calidad y/o presion necesarias para la AOP, a través de la red de agua potable de la EPSA. - La no afectación a las fuentes y obras de captación de la EPSA por la operación del SARH. En caso de pozos (SARH) localizados a menos de 500 metros de un pozo de la EPSA deberán ser justificados, demostrando la no interferencia de los conos de abatimiento de ambos pozos en funcionamiento, caso contrario, el SARH no será regularizable y la EPSA deberá tomar acciones para su sellado. - La no afectación al recurso hídrico y/o ambiente. - La calidad de agua, tanto explotada a traves del SARH, como la calidad de la descarga de Agua Residual. - La viabilidad técnica para la regularización del SARH.
RECOMENDACIONES |  | - La EPSA deberá recomendar la Regularización del SARH, en cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. - También podrá emitir alguna otra recomendación, de acuerdo a las particularidades de cada caso, a ser tomadas en cuanta por la AAPS al momento de evaluar la solicitud de regularizacion.
(*) | Obligatorio.
(**) | Obligatorio solo para pozos construidos posterior a la emisión de la presente Guía.
| Firma y Sello |  |  | Firma y Sello
| TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION. |  |  | INMEDIATO SUPERIOR
Nota: Toda información llenada en el presente Informe, se considera una Declaración Jurada.
TUBERÍA DE RECARGA DE GRAVA DE PREFILTRO

## FORM. UNICO SARH 2020
FORMULARIO UNICO DE REGULARIZACION DE SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HIDRICO (SARH) v1.2020
[8 empty] | Razón social de la EPSA: | [14 empty] | (Logo EPSA)
Nombre o Razón Social de la PNJ*:
Nombre/Identificación del SARH:
| *PNJ: Persona Natural o Jurídica. | [21 empty] | Fecha llenado: | dd/mm/aaaa
1. DATOS DE LA PERSONA NATURAL/ JURIDICA
[7 empty] | Persona Natural: | [7 empty] | Persona Jurídica:
[9 empty] | Pública | [8 empty] | Privada
Nombre del Representante Legal:
N° de Licencia de Funcionamiento o Padrón Municipal:
N° de Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA):
Código de Licencia Ambiental (o IRAP de la AOP**):
**AOP: Actividad, Obra o Proyecto
1.1 Localizacion de la Oficina Central
|  |  | Departamento | [7 empty] | Provincia | [9 empty] | Municipio
Dirección
|  |  | Teléfono(s) | [7 empty] | e-mail | [9 empty] | Fax
2. DATOS DEL SISTEMA DE AUTOABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO (SARH)
2.1 Localizacion del Sistema de Autoabastecimiento de Recurso Hídrico (SARH)
|  |  | Departamento | [7 empty] | Provincia | [9 empty] | Municipio
Dirección
Coordenadas UTM WGS 84:
[5 empty] | X: |  |  |  |  | [m] | Y: | [5 empty] | [m] | Z: | [6 empty] | [m.s.n.m.]
[5 empty] | Zona de Uso UTM: | [10 empty] | Dentro del Predio | [5 empty] | Fuera del Predio
Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario:
[12 empty] | Conexión de Agua Potable de la EPSA: | Si |  |  | EPSA: | [9 empty] | No
[12 empty] | Conexión de Alcantarillado Sanitario de la EPSA: | Si |  |  | EPSA: | [9 empty] | No
2.2 Tipos de Fuentes de agua aprovechados por el SARH, y tipo de obra de captación.
a. Acuífero Subterráneo (Especificar tipo obra de captación):
[6 empty] | Vertiente | [8 empty] | Pozo somero o noria (h ≤ 30m) | [8 empty] | Pozo profundo (h > 30m)
b. Fuente Superficial (Especificar cuál):
[6 empty] | Río o riachuelo | [5 empty] | Arroyo o quebrada | [6 empty] | Lago, Laguna o embalse |  |  |  | Otros
Tipo de obra de captacion (Especificar):
2.3 Datos del SARH con Fuente de Agua SUBTERRÁNEA. (Si escogió la opción "a" en el punto 2.2, continue el llenado, si no es así pase al punto 2.4)
[11 empty] | Método de construcción: |  | Mecánico | [5 empty] | Manual
[13 empty] | Perforado | [5 empty] | Excavado
[11 empty] | Actividad: |  | Activo | [5 empty] | Inactivo
Año construccion y/o ultimo mantenimiento:
[11 empty] | Profundidad del encamisado: | [7 empty] | [m]
[11 empty] | Dimensiones del encamisado: | [7 empty] | [plg]
Material del encamizado (PVC, acero, H°, etc.):
[11 empty] | Diámetro y material de la Tubería de succión: | [7 empty] | [plg] |  | (si corresponde)
[11 empty] | Diámetro y material de la Tubería de impulsión: | [7 empty] | [plg]
[11 empty] | Nivel estático: | [7 empty] | [m]
[11 empty] | Nivel dinámico: | [7 empty] | [m]
[11 empty] | Profundidad de la Bomba instalada: | [7 empty] | [m] |  | (Prof. 0 [m] si está a nivel terreno)
[11 empty] | Potencia de la Bomba instalada: | [7 empty] | [HP]
[11 empty] | Consumo Energético: | [7 empty] | [KW/mes]
[11 empty] | Caudal de Bombeo (aforo): | [7 empty] | [l/s]
[11 empty] | Volumen mensual explotado: | [7 empty] | [m3/mes]
2.4 Datos del SARH con Fuente de Agua SUPERFICIAL. (Llenar sólo si no llenó el punto 2.3)
[7 empty] | Caudal medio anual |  |  | [l/s]
[7 empty] | Caudal de aprovechamiento |  |  | [l/s]
[7 empty] | Caudal ecológico |  |  | [l/s]
Descripción de la Obra de Captación:
| ¿Existe aprovechamiento de esta fuente por parte de otros usuarios? | [15 empty] | Si |  |  | No
Si se aprovecha el recurso hídrico por otros usuarios, especifique a que rubro pertenece(n):
[6 empty] | Industrial | [9 empty] | EPSA local
[6 empty] | Comercial | [9 empty] | Agricola
[6 empty] | Social/Público | [9 empty] | Otro
Observaciones:
3. USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.
| ¿Cuenta con equipo o estructura de medición de caudales explotados a través del SARH? | [23 empty] | Si |  | No
Rubro de la AOP que requiere el agua del SARH (marque un solo rubro):
[6 empty] | Industrial | [6 empty] | Riego de Jardines | [7 empty] | (área mayor a 200 m2)
[6 empty] | Minero | [6 empty] | Otro
Describir específicamente el uso y aprovechamiento del recurso hídrico:
4. VALIDACION DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL
La AOP que requiere agua del SARH:
| ▪ | ¿Realiza descarga de aguas residuales? | [10 empty] | Si |  |  |  | No
Si contestó afirmativamente al punto anterior, proceda con la siguiente pregunta y si fue negativa fundamente su respuesta.
| ▪ | ¿Realiza alguna compensación económica por las descargas?
[5 empty] | Si |  |  |  | ¿Cuánto paga? | [5 empty] | [Bs/mes]
¿A quién realiza el pago?
No
| ▪ | ¿Dónde realiza la descarga de sus aguas residuales?
[7 empty] | Red de Alcantarillado | [6 empty] | Cuerpo receptor (río, lago, etc) |  |  |  | Otro
| ▪ | ¿Realiza algún pre tratamiento de las aguas residuales? | [14 empty] | Si |  |  |  | No
Descripción del tratamiento o porqué no se lo realiza:
5. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INSPECCION TÉCNICA AL SARH.
|  |  | (Fotografía 1, panorámica del SARH) | [12 empty] | (Fotografía 2, Medidor o estructura de aforo)
[5 empty] | (Fotografía 3, realizacion de aforo) | [9 empty] | (Fotografía 4, toma de muestras para control de calidad)
6. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION TECNICA
Personas que participaron de la instpeccion técnica al SARH:
|  |  |  | Nombre del Inspector 1 | [10 empty] | EPSA | [9 empty] | Firma
|  |  |  | Nombre del Inspector 2 | [10 empty] | EPSA | [9 empty] | Firma
|  |  |  | Nombre del Inspector 3 | [10 empty] | EPSA | [9 empty] | Firma
| Nombre de la Persona Natural o nombre de Representante Legal de la Persona Jurídica*** | [23 empty] | Firma
NOTA: Toda la información llenada en el presente Formulario, se considera una Declaración Jurada.
*** En caso de instituciones públicas, podrá firmar el ejecutivo o jefe de unidad responsable del inmueble donde funciona el SARH.
Note on A11: Localizacion del predio donde funcionan las oficnas centrales de la empresa que opera el SARH, no necesariamente coincide con la localizacion del SARH.
Note on A22: Localizacion del predio donde funcionan las oficnas centrales de la empresa que opera el SARH, no necesariamente coincide con la localizacion del SARH.
Note on A31: Localizacion del predio donde se opera el SARH.
Note on B102: Indicar el rubro que genera la necesidad de utilizar el agua del SARH.
Note on B108: Describir especificamente en que se utiliza el agua del SARH. Puede ser mas una actividad. Ejemplos: - Proceso productivo, como insumo, en la fabricación de …… - Limpieza de ambientes y equipos. - Refrigeración. - Riego de áreas verdes. - Concentración de minerales.
Note on F36: LA COORDENDA X PARA BOLIVIA, SIMPRE SON 6 DIGITOS
Note on F37: Para Bolivia puede ser: 19K, 19L, 20K, 20L ó 21K, no hay mas opciones.
Note on J5: Nombre completo de la Persona natutal de acuerdo a C.I. o Razon Social completa, de acuerdo a FUNDEMPRESA
Note on J7: La denominacion del SARH deberá ser de la siguiente manera: 1° Tipo de obra de captacion. 2° Nombre de la empresa o sigla. 3° Itentificacion del SARH, ya sea numeral o literal. Ej.1: Pozo SGI Produccion Ej.2: Galeria Filtrante Perez N°2
Note on N36: LA COORDENDA Y PARA BOLIVIA, SIMPRE SON 7 DIGITOS
Note on N69: Dato OBLIGATORIO.
Note on N70: Dato OBLIGATORIO.
Note on Q106: En esta opcion, podrán colocar rubros comerciales (lavaderos de autos, hoteles, restaurantes, gimnasios, etc.) siempre y cuando la EPSA no tenga la posibilidad técnica de dotar el agua para la actividad.
Note on V36: Cota en m.s.n.m.
Especificar la metodología de cálculo del caudal ecológico.
En caso de no contar con informacion hidrológica, el caudal ecológico se sugetará a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N°1333.